|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hochbau und Planung |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bau- und FeuerpolizeiTelefon 044 713 55 67bauamt@langnau.ch |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Meldung****Brandschutznachweis** |
|  |

**Grundsätzlich ist bei allen Bauvorhaben ein Brandschutznachweis zu erstellen.**

**Baugesuchs Nummer:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **GVZ-Nr.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bauherrschaft:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lage (Strasse/Nr.):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Qualitätssicherungsstufe** (voraussichtlich) [ ]  QSS 1 [ ]  QSS 2 [ ]  QSS 3

**QS-Verantwortliche/r Brandschutz**:

|  |  |
| --- | --- |
| Name/Vorname: |  |
| Adresse/PLZ/Ort: |  |
| Tel./E-Mail: |   |

**Gebäudegeometrie:** Gesamthöhe (Meter ab gewachsenem Terrain)

 [ ]  Nebenbauten (gemäss Brandschutznorm)

[ ]  Gebäude mit geringen Abmessungen (gemäss Brandschutznorm)

 [ ]  Gebäude geringer Höhe (bis 11 m)

[ ]  Gebäude mittlerer Höhe (bis 30 m)

 [ ]  Hochhaus (über 30 m)

**Schutzabstand** zum Nachbargebäude eingehalten [ ]  ja [ ]  nein

|  |  |
| --- | --- |
| Geplante Ersatzmassnahme: |  |

**Löschanlagenkonzept** (Sprinkler) [ ]  ja [ ]  nein

**Materialisierung Tragwerk** [ ]  RF 1 [ ]  RF 2 / RF 3

**Materialisierung Brandabschnitte** [ ]  RF 1 [ ]  RF 2 / RF 3

**Tragwerk Feuerwiderstand** Untergeschoss(e) [ ]  R 90 [ ]  R 60

 Erd- / Obergeschoss(e) [ ]  R 90 [ ]  R 60 [ ]  R 30

**Brandabschnittsbildung**  Geschossdecken [ ]  REI 90 [ ]  REI 60 [ ]  REI 30

 Vertikale Fluchtwege [ ]  REI 90 [ ]  REI 60 [ ]  REI 30

 EG-OG, Wände/Fluchtwege [ ]  EI 90 [ ]  EI 60 [ ]  EI 30

 UG, Wände/Fluchtwege [ ]  EI 90 [ ]  EI 60

 Aufzugsschacht [ ]  EI 90 [ ]  EI 60 [ ]  EI 30

 Türen, Tore [ ]  EI 30 [ ]  E 30

 Brandmauern [ ]  REI 180 [ ]  REI 90 [ ]  REI 60

 Installationsschächte [ ]  EI 90 [ ]  EI 60 [ ]  EI 30

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fassadenaufbau** Aussenwandbekleidungssystem (VKF BSR „Verwendung von Baustoffen“ Zeichnung S. 14)

[ ]  Klassifiziertes System Systemtyp:

Aussenwandbekleidung (E) [ ]  RF 1 [ ]  RF 2 [ ]  RF 3

Aussendämmebene (H) [ ]  RF 1 [ ]  RF 2 [ ]  RF 3

Zugang Feuerwehr, Fassade [ ]  Ja [ ]  Nein

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dachbekleidung**

Oberste Schicht [ ]  RF 1 [ ]  RF 2 [ ]  RF 3

Wärmedämmung [ ]  RF 1 [ ]  RF 2 [ ]  RF 3

Unterlage [ ]  RF 1 [ ]  BSP30 RF1 [ ]  RF 2 [ ]  RF 3

Zugang Feuerwehr, Dach [ ]  Ja [ ]  Nein

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Löscheinrichtungen**

[ ]  Handfeuerlöscher [ ]  Löschdecken [ ]  Wasserlöschposten/Innenhydrant

[ ]  trocken [ ]  nass

Sprinkleranlage:

[ ]  Vollschutz [ ]  Teilschutz / Standort: \_\_                         \_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Brandmeldeanlagen**

[ ]  Vollüberwachung [ ]  Teilüberwachung [ ]  Schutzzielorientierte

 Überwachung

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Rauch- und Wärmeabzüge, Räume / vertikale Fluchtwege**

Nutzung:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beschrieb: [ ]  NRWA [ ]  LRWA [ ]  MRWA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sicherheitsbeleuchtung Rettungszeichen Blitzschutzsystem**

 **Spalte A**

[ ]  für Fluchtwege [ ]  nicht sicherheitsbeleuchtet [ ]  ja [ ]  nein

[ ]  für Fluchtwege

 in Räumen [ ]  sicherheitsbeleuchtet Klasse:\_\_

**Spezielle Brandgefahren**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lufttechnische Anlagen**

Kontrollierte Wohnraumlüftung [ ]  ja [ ]  nein

Lüftungsanlagen [ ]  ja [ ]  nein

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Beilagen:**

[ ]  Brandschutzpläne\* [ ]  Feuerwehreinsatzpläne [ ]  Nutzungsvereinbarung

[ ]  Rauch- und Wärmeabzugskonzept [ ]  Fassaden- und Dachdetail

[ ]  Schachtdetail [ ]  BS-Konzept [ ]  Sicherheitskonzept für Umbau

 in Betrieb

**Datum, Unterschrift**

|  |  |
| --- | --- |
| Bauherrschaft: |  |
| Projektverfasser/in: |  |
| QS-Verantwortliche/r: |  |

**Verweis:**

- \*ausgenommen Einfamilienhäuser, Nebenbauten und Bauten mit geringen Abmessungen

- \*Beispiel Brandschutz-/ Feuerwehreinsatzpläne unter: [www.brandschutznachweis.ch](http://www.brandschutznachweis.ch)

- Allgemeine Bemerkungen > separates Blatt verwenden