| Hochbau und Planung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Bau- und Feuerpolizei Telefon 044 713 55 67 bauamt@langnau.ch |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meldung Brandschutznachweis |  |  |  |

Grundsätzlich ist bei allen Bauvorhaben ein Brandschutznachweis zu erstellen.

Baugesuchs Nummer:	______________	GVZ-Nr. __________________

Bauherrschaft: 	___________________________________________________________

Bauvorhaben: 	___________________________________________________________

Lage (Strasse/Nr.): 	___________________________________________________________

Qualitätssicherungsstufe (voraussichtlich)	 QSS 1	 QSS 2 	 QSS 3

QS-Verantwortliche/r Brandschutz:

| Name/Vorname: |  |
| --- | --- |
| Adresse/PLZ/Ort: |  |
| Tel./E-Mail: |  |

Gebäudegeometrie: Gesamthöhe (Meter ab gewachsenem Terrain)

Nebenbauten (gemäss Brandschutznorm)

Gebäude mit geringen Abmessungen (gemäss Brandschutznorm)

Gebäude geringer Höhe (bis 11 m)

Gebäude mittlerer Höhe (bis 30 m)

Hochhaus (über 30 m)

Schutzabstand zum Nachbargebäude eingehalten 	 ja 	 nein

| Geplante Ersatzmassnahme: |  |
| --- | --- |

Löschanlagenkonzept (Sprinkler) 	 ja 	 nein

Materialisierung Tragwerk	 RF 1 	 RF 2 / RF 3

Materialisierung Brandabschnitte	 RF 1 	 RF 2 / RF 3

Tragwerk Feuerwiderstand 	Untergeschoss(e)	 R 90 	 R 60

Erd- / Obergeschoss(e)	 R 90 	 R 60 	 R 30

Brandabschnittsbildung 	Geschossdecken 	 REI 90	 REI 60 	 REI 30

Vertikale Fluchtwege	 REI 90	 REI 60 	 REI 30

EG-OG, Wände/Fluchtwege	 EI 90 	 EI 60 	 EI 30

UG, Wände/Fluchtwege	 EI 90 	 EI 60

Aufzugsschacht 	 EI 90 	 EI 60	 EI 30

Türen, Tore	 EI 30	 E 30

Brandmauern 	 REI 180	 REI 90	 REI 60

Installationsschächte	 EI 90	 EI 60	 EI 30

_____________________________________________________________________________

Fassadenaufbau Aussenwandbekleidungssystem (VKF BSR „Verwendung von Baustoffen“ Zeichnung S. 14)

Klassifiziertes System 	Systemtyp:

Aussenwandbekleidung (E) 	 RF 1 	 RF 2	 RF 3

Aussendämmebene (H)	 RF 1 	 RF 2	 RF 3

Zugang Feuerwehr, Fassade		 Ja 	 Nein

_____________________________________________________________________________

Dachbekleidung

Oberste Schicht	 RF 1 	 RF 2	 RF 3

Wärmedämmung	 RF 1 	 RF 2	 RF 3

Unterlage		 RF 1 	 BSP30 RF1	 RF 2	 RF 3

Zugang Feuerwehr, Dach	 Ja 	 Nein

_____________________________________________________________________________

Löscheinrichtungen

Handfeuerlöscher 	 Löschdecken 	 Wasserlöschposten/Innenhydrant

trocken	 nass

Sprinkleranlage:

Vollschutz	 Teilschutz / Standort:       __                         _

_____________________________________________________________________________

Brandmeldeanlagen

Vollüberwachung 	 Teilüberwachung 	 Schutzzielorientierte

Überwachung

_____________________________________________________________________________

Rauch- und Wärmeabzüge, Räume / vertikale Fluchtwege

Nutzung:____________________________________________________

Beschrieb: 	 NRWA 	 LRWA 	 MRWA

______________________________________________________________________________

Sicherheitsbeleuchtung	Rettungszeichen			Blitzschutzsystem

Spalte A

für Fluchtwege	 nicht sicherheitsbeleuchtet	 ja 	 nein

für Fluchtwege

in Räumen	 sicherheitsbeleuchtet	Klasse:__

Spezielle Brandgefahren

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Lufttechnische Anlagen

Kontrollierte Wohnraumlüftung	 ja 	 nein

Lüftungsanlagen 	 ja 	 nein

_____________________________________________________________________________

Beilagen:

Brandschutzpläne* 	 Feuerwehreinsatzpläne 	 Nutzungsvereinbarung

Rauch- und Wärmeabzugskonzept 	 Fassaden- und Dachdetail

Schachtdetail			 BS-Konzept 	 Sicherheitskonzept für Umbau

in Betrieb

Datum, Unterschrift

| Bauherrschaft: |  |
| --- | --- |
| Projektverfasser/in: |  |
| QS-Verantwortliche/r: |  |

Verweis:

-	*ausgenommen Einfamilienhäuser, Nebenbauten und Bauten mit geringen Abmessungen

-	*Beispiel Brandschutz-/ Feuerwehreinsatzpläne unter:  	www.brandschutznachweis.ch

-	Allgemeine Bemerkungen  > separates Blatt verwenden