|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hochbau und Planung |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bau- und Feuerpolizei  Telefon 044 713 55 67  bauamt@langnau.ch |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Meldung**  **Brandschutznachweis** | | | |
|  | | | |

**Grundsätzlich ist bei allen Bauvorhaben ein Brandschutznachweis zu erstellen.**

**Baugesuchs Nummer:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **GVZ-Nr.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bauherrschaft:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lage (Strasse/Nr.):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Qualitätssicherungsstufe** (voraussichtlich)  QSS 1  QSS 2  QSS 3

**QS-Verantwortliche/r Brandschutz**:

|  |  |
| --- | --- |
| Name/Vorname: |  |
| Adresse/PLZ/Ort: |  |
| Tel./E-Mail: |  |

**Gebäudegeometrie:** Gesamthöhe (Meter ab gewachsenem Terrain)      

Nebenbauten (gemäss Brandschutznorm)

Gebäude mit geringen Abmessungen (gemäss Brandschutznorm)

Gebäude geringer Höhe (bis 11 m)

Gebäude mittlerer Höhe (bis 30 m)

Hochhaus (über 30 m)

**Schutzabstand** zum Nachbargebäude eingehalten  ja  nein

|  |  |
| --- | --- |
| Geplante Ersatzmassnahme: |  |

**Löschanlagenkonzept** (Sprinkler)  ja  nein

**Materialisierung Tragwerk**  RF 1  RF 2 / RF 3

**Materialisierung Brandabschnitte**  RF 1  RF 2 / RF 3

**Tragwerk Feuerwiderstand** Untergeschoss(e)  R 90  R 60

Erd- / Obergeschoss(e)  R 90  R 60  R 30

**Brandabschnittsbildung**  Geschossdecken  REI 90  REI 60  REI 30

Vertikale Fluchtwege  REI 90  REI 60  REI 30

EG-OG, Wände/Fluchtwege  EI 90  EI 60  EI 30

UG, Wände/Fluchtwege  EI 90  EI 60

Aufzugsschacht  EI 90  EI 60  EI 30

Türen, Tore  EI 30  E 30

Brandmauern  REI 180  REI 90  REI 60

Installationsschächte  EI 90  EI 60  EI 30

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fassadenaufbau** Aussenwandbekleidungssystem (VKF BSR „Verwendung von Baustoffen“ Zeichnung S. 14)

Klassifiziertes System Systemtyp:                         

Aussenwandbekleidung (E)  RF 1  RF 2  RF 3

Aussendämmebene (H)  RF 1  RF 2  RF 3

Zugang Feuerwehr, Fassade  Ja  Nein

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dachbekleidung**

Oberste Schicht  RF 1  RF 2  RF 3

Wärmedämmung  RF 1  RF 2  RF 3

Unterlage  RF 1  BSP30 RF1  RF 2  RF 3

Zugang Feuerwehr, Dach  Ja  Nein

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Löscheinrichtungen**

Handfeuerlöscher  Löschdecken  Wasserlöschposten/Innenhydrant

trocken  nass

Sprinkleranlage:

Vollschutz  Teilschutz / Standort: \_\_                         \_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Brandmeldeanlagen**

Vollüberwachung  Teilüberwachung  Schutzzielorientierte

Überwachung

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Rauch- und Wärmeabzüge, Räume / vertikale Fluchtwege**

Nutzung:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beschrieb:  NRWA  LRWA  MRWA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sicherheitsbeleuchtung Rettungszeichen Blitzschutzsystem**

**Spalte A**

für Fluchtwege  nicht sicherheitsbeleuchtet  ja  nein

für Fluchtwege

in Räumen  sicherheitsbeleuchtet Klasse:\_\_     

**Spezielle Brandgefahren**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lufttechnische Anlagen**

Kontrollierte Wohnraumlüftung  ja  nein

Lüftungsanlagen  ja  nein

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Beilagen:**

Brandschutzpläne\*  Feuerwehreinsatzpläne  Nutzungsvereinbarung

Rauch- und Wärmeabzugskonzept  Fassaden- und Dachdetail

Schachtdetail  BS-Konzept  Sicherheitskonzept für Umbau

in Betrieb

**Datum, Unterschrift**

|  |  |
| --- | --- |
| Bauherrschaft: |  |
| Projektverfasser/in: |  |
| QS-Verantwortliche/r: |  |

**Verweis:**

- \*ausgenommen Einfamilienhäuser, Nebenbauten und Bauten mit geringen Abmessungen

- \*Beispiel Brandschutz-/ Feuerwehreinsatzpläne unter: [www.brandschutznachweis.ch](http://www.brandschutznachweis.ch)

- Allgemeine Bemerkungen > separates Blatt verwenden